|  | ZA des Chauffours BP 1032 62710 Courrières Email : fmdformation@orange.fr Site : fmd-formation.fr Tél : 03.91.83.33.68 | Référence : D464 Date d’application : 07/06/2022 |
| --- | --- | --- |
| PROGRAMME DE FORMATION Habilitation Electrique B1V B2V BR BC BT Initial SELON LA NORME NC 18510 |  |  |

| Objectifs : - Réaliser en sécurité des interventions d’entretiens, de dépannages, de travaux sur tout ou partie d’ouvrages électriques basse tension dans le respect de la réglementation en vigueur - Réaliser en sécurité des opérations de consignation, des mesures, des essais et des vérifications sur tout ou partie d’ouvrages électriques basse tension dans le respect de la réglementation en vigueur. | Programme : Théorie : - Les dangers de l’électricité - Limites des zones d’environnement - Les rôles et titres d’habilitation - Les rôles, opérations et limites du chargé de travaux, du chargé de consignation, du chargé d’intervention, du chargé d’exploitation électrique - Principes généraux de prévention dans le cadre d’une opération électrique - Mise en sécurité d’un circuit (consignation et opérations de VAT) - Mesures de prévention lors d’une intervention BT - Les opérations spécifiques de manœuvres, mesurages, vérifications et essais - Les équipements de protection collective et les moyens de protection individuelle - Utilisation des matériels et outillages électriques - Les documents applicables - Conduite à tenir en cas d’accident - Conduite à tenir en cas d’incendie Pratique : - Analyse de risque pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée - Rédiger les documents applicables - Réaliser des opérations d’entretien et de dépannage - Réaliser des opérations de connexion et de déconnexion - Mise en œuvre d’une procédure de consignation - Eliminer un risque de présence de tension en zone 4 (mise en place de nappe isolante) - Effectuer une opération de mesurage, essai et vérification - Application des prescriptions de sécurité Outils pédagogiques : Vidéoprojecteur, ordinateur, paper board, films, … Supports remis aux participants : Remise d’une documentation complète et ciblée véritable aide- mémoire de la formation. (Livret Habilitation Electrique, MEMO FORMA) Méthodes d’évaluation : Test théorique et test pratique. Avis sur la délivrance de l’habilitation. Validation : A l’issue de la séance de TP, un avis et un titre d’habilitation pré-rédigé sont adressés à l’employeur et une Attestation de stage. Maintien des connaissances : Tous les 3 ans. Résultats obtenus en 2021 : Le niveau de performance et d’accomplissement de la prestation est de 100%. |
| --- | --- |
| Public : - Personnel électricien chargé d’assurer des travaux, des dépannages, des essais, des mesures ou autres opérations sur des ouvrages électriques en basse tension. |  |
| Pré-requis : Avoir des compétences en électricité, résultant d’une formation ou d’une pratique professionnelle sur les ouvrages ou les installations électriques. |  |
| Méthodes pédagogiques : Méthode essentiellement active basée sur la participation des participants. Pédagogie alternant les apports théoriques et les mises en situation pratiques pour un maximum d’efficacité. |  |
| Compétences : Des intervenants qualifiés, aux compétences techniques et pédagogiques actualisées |  |
| Durée : 3 Jours (soit 21 Heures) |  |
| Délais d’accès : Délai d’accès sous dix jours. |  |
| Infrastructures et moyens matériels : Infrastructures et des moyens matériels permettant les conditions réelles de travail. |  |
| Accessibilité : Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap, locaux adaptés à recevoir des personnes handicapées. |  |
| Nombre minimum et maximum de stagiaires par session : de 3 à 8 |  |
| Tarifs : Voir le devis et les conditions générales de vente |  |