|  | ZA des Chauffours BP 1032 62710 Courrières Email : fmdformation@orange.fr Site : fmd-formation.fr Tél : 03.91.83.33.68 | Référence : D466 Date d’application : 07/06/2022 |
| --- | --- | --- |
| PROGRAMME DE FORMATION Habilitation Electrique Basse et Haute Tension B1V B2V BR BC H0V H1V H2V Initial |  |  |

| Objectifs : - Réaliser en sécurité des interventions d’entretiens, de dépannages, de travaux sur tout ou partie d’ouvrages électriques basse et haute tension dans le respect de la réglementation en vigueur - Réaliser en sécurité des opérations de consignation, des mesures, des essais et des vérifications sur tout ou partie d’ouvrages électriques basse et haute tension dans le respect de la réglementation en vigueur. | Programme : Théorie : - Les dangers de l’électricité - Limites des zones d’environnement - Les rôles et titres d’habilitation - Les rôles, opérations et limites du chargé de travaux, du chargé de consignation, du chargé d’intervention, du chargé d’exploitation électrique - Principes généraux de prévention dans le cadre d’une opération électrique - Mise en sécurité d’un circuit (consignation et opérations de VAT) - Mesures de prévention lors d’une intervention BT - Les opérations spécifiques de manœuvres, mesurages, vérifications et essais - Les équipements de protection collective et les moyens de protection individuelle - Utilisation des matériels et outillages électriques - Les documents applicables - Conduite à tenir en cas d’accident - Conduite à tenir en cas d’incendie Travaux hors tension et haute tension : - Rôle et limites du chargé de consignation et du chargé d’exploitation électrique - Prescriptions d’exécution des travaux - Les documents applicables - Mesures de prévention - Matériels et outillages spécifiques aux travaux - Instructions de sécurité spécifiques aux essais - Opérations de consignation - Régime de réquisition (si nécessaire) Mise en situation pratique : - Analyse de risque pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée - Rédiger les documents applicables - Réaliser des opérations d’entretien et de dépannage - Réaliser des opérations de connexion et déconnexion - Mise en œuvre d’une procédure de consignation - Eliminer un risque de présence de tension en zone 4 (mise en place de nappe isolante) - Effectuer une opération de mesurage, essai et vérification - Application des prescriptions de sécurité |
| --- | --- |
| Public : Personnel électricien chargé d’assurer des travaux, des dépannages, des essais, des mesures ou autres opérations sur des ouvrages électriques en basse tension et haute tension. |  |
| Pré-requis : Avoir des compétences en électricité, résultant d’une formation ou d’une pratique professionnelle sur les ouvrages ou les installations électriques. |  |
| Méthodes pédagogiques : Méthode essentiellement active basée sur la participation des participants. Pédagogie alternant les apports théoriques et les mises en situation pratiques pour un maximum d’efficacité. |  |
| Compétences : Des intervenants qualifiés, aux compétences techniques et pédagogiques actualisées |  |
| Durée : 4 Jours (soit 28 Heures) |  |
| Délais d’accès : Délai d’accès sous dix jours. |  |
| Infrastructures et moyens matériels : Infrastructures et des moyens matériels permettant les conditions réelles de travail. |  |
| Accessibilité : Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap, locaux adaptés à recevoir des personnes handicapées. |  |
| Nombre minimum et maximum de stagiaires par session : de 3 à 8 |  |
| Tarifs : Voir le devis et les conditions générales de vente |  |

|  |  | ZA des Chauffours BP 1032 62710 Courrières Email : fmdformation@orange.fr Site : fmd-formation.fr Tél : 03.91.83.33.68 | Référence : D466 Date d’application : 07/06/2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMME DE FORMATION (suite) Habilitation Electrique Basse et Haute Tension B1V B2V BR BC H0V H1V H2V HC Initial |  |  |  |

|  | Travaux hors tension et consignation en haute tension : - Organiser, délimiter et signaler les zones de travail - Eliminer un risque de présence de tension en zone 2 - Rédaction de documents applicables - Vérification d’attestation de 1ère étape de consignation - Identifier, vérifier et utiliser le matériel et l’outillage appropriés - Identifier les ouvrages et les zones d’environnement objet de travaux - Réalisation de travaux hors tension - Réalisation d’une 2ème étape de consignation - Analyse de risque - Application des instructions de sécurité Outils pédagogiques : Vidéoprojecteur, ordinateur, paper board, films, … Supports remis aux participants : Remise d’une documentation complète et ciblée véritable aide- mémoire de la formation. (Livret Habilitation Electrique, MEMO FORMA) Méthodes d’évaluation : Test théorique et test pratique. Avis sur la délivrance de l’habilitation. Validation : A l’issue de la séance de TP, un avis et un titre d’habilitation pré-rédigé sont adressés à l’employeur et une Attestation de stage + certificat de réalisation. Maintien des connaissances : Tous les 3 ans. Résultats obtenus en 2021 : Le niveau de performance et d’accomplissement de la prestation est de 100%. |
| --- | --- |